ПРОЕКТ

Ханты-Мансийский автономный    округ - Югра

(Тюменская область)

Березовский район

# Сельское поселение Саранпауль

Администрация сельского поселения Саранпауль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### ..2016 г.							  			№

с.Саранпауль

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы о развитии системы водоснабжения сельского поселения Саранпауль на 2017-2019 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы о развитии системы водоснабжения сельского поселения Саранпауль на 2017-2019 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Саранпаульскому МУП ЖКХ разработать инвестиционную программу о развитии системы водоснабжения сельского поселения Саранпауль на 2017-2019 годы.

- Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте сельского поселения Саранпауль.

- Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                 Н.Н.Артеев

Приложение

к постановлению Администрации сельского поселения Саранпауль № от ..2016г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ НА 2017 - 2019 ГОДЫ

1. Общие положения

1.1.Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», предусматривает задание на разработку инвестиционной программы о развитии систем водоснабжения сельского поселения Саранпауль на 2017 - 2019 годы.

1.2.Инвестиционная программа Саранпаульского МУП ЖКХ о развитии системы водоснабжения сельского поселения Саранпауль на 2017 - 2019 годы разрабатывается в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Саранпауль на основании следующих документов:

-Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций,

-приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-исходных данных, имеющихся у разработчика инвестиционной программы (технические условия на подключение перспективного строительства);

-расчетных нагрузок по водоснабжению в районах жилой застройки.

Заказчик: МКУ Администрация  сельского поселения Саранпауль.

Разработчик технического задания: Саранпаульское муниципальное унитарное предприятие  жилищно-коммунального хозяйства.

Разработчик инвестиционной программы: Саранпаульское муниципальное унитарное предприятие  жилищно-коммунального хозяйства.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1.Основной целью программы является повышение надежности и качества водоснабжения за счет проектирования и строительства инженерно-технических сетей и сооружений.

2.2.Для решения поставленной цели в рамках данной программы основными задачами являются:

-улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;

-увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений;

-повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений;

-снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей;

-реализация требований энергетической эффективности;

-повышение уровня энергосбережения более чем на 10%.

3. Ожидаемые результаты инвестиционной программы

3.1.Повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

3.2.Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений.

3.3.Снижение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, уменьшения потерь воды.

3.4.Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения за счет снижений аварий.

3.5.Снижение энергозатрат.

4. Структура инвестиционной программы

4.1.Инвестиционная программа должна содержать:

4.1.1.Паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

-наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

-наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

-наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

-наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, -осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий.

4.1.2.Целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

4.1.3.Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

4.1.4.Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

4.1.5.График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

4.1.6.Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

4.1.7.Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

4.1.8.Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

4.1.9.Планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

5. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы

5.1.Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение шести месяцев после утверждения технического задания на его разработку.

5.2.Администрация  сельского поселения Саранпауль рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 Приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», а также на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий).

5.3.Администрация  сельского поселения Саранпауль в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

5.4.Рассмотрение и согласование инвестиционной программы Саранпаульского МУП ЖКХ в Администрации сельского поселения Саранпауль, расчета необходимых финансовых потребностей для её реализации, а так же расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения Саранпаульского МУП ЖКХ осуществляется в течение 1 месяца с момента представления.

6. Форма представления проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы представляется в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.